## Общие сведения
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, П. ПЕСОЧНЫЙ, КВ-Л. 6-Й, Д. 106 ЛИТ.А
Год постройки | 1952
Год ввода дома в эксплуатацию | 1952
Серия, тип постройки здания | Деревянные дома
Тип дома | Многоквартирный дом
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора
Дом признан аварийным | Нет
Количество этажей:
наибольшее, ед. | 1
наименьшее, ед. | 1
Количество подъездов, ед. | 1
Количество лифтов, ед. | 0
Количество помещений, в том числе: | 2
жилых, ед. | 2
нежилых, ед. | 0
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 108.96
общая площадь жилых помещений, кв.м | 108.96
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 0
0
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | Не заполнено
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0
Кадастровый номер
Класс энергетической эффективности | Не присвоен
Элементы благоустройства:
детская площадка | Не имеется
спортивная площадка | Не имеется
другое | Не заполнено
Дополнительная информация | Не заполнено
Лифты | Не имеется

## Конструктивные элементы дома
Фундамент
Тип фундамента | Ленточный
Стены и перекрытия
Тип перекрытий | Деревянные
Материал несущих стен | Деревянные
Подвал
Площадь подвала по полу, кв.м | 0
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | 0
Количество мусоропроводов, ед. | 0
Фасады
Тип фасада | соответствует материалу стен
Крыши
Тип крыши | Тип кровли
скатная | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная)
Иное оборудование / конструктивный элемент
Вид оборудования / конструктивного элемента | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента
Нет данных | Нет данных

## Инженерные системы
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | центральная
Количество вводов в дом, ед. | 1
Система теплоснабжения
Тип системы теплоснабжения | печное
Система горячего водоснабжения
Тип системы горячего водоснабжения | 0
Система холодного водоснабжения
Тип системы холодного водоснабжения | центральная
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | центральная
Объем выгребных ям, куб. м. | 0
Система газоснабжения
Тип системы газоснабжения | автономная
Система вентиляции
Тип системы вентиляции | 0
Система пожаротушения
Тип системы пожаротушения | 0
Система водостоков
Тип системы водостоков | 0

## Приборы учета
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется
Отопление | Отсутствует, установка не требуется
Электроснабжение | Отсутствует, требуется установка
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется
Холодное водоснабжение | Отсутствует, требуется установка